食工学院实验室突发安全事件应急预案

第一章 总则

实验室是学校安全防范的重点单位，为确保实验室安全，根据国家和学校有关实验室安全管理文件精神，本着“安全第一，预防为主”、“沉着应对，遇事不乱，反应迅速，处置果断”的工作原则，特制定实验室突发应急处置预案。

第二章 突发事件应急的实施

实验室危险因子主要有易燃易爆的高压气体（乙炔、氢气、甲烷）、酒精（乙醇）、白磷、金属钠、金属钾、有机溶剂、煤油、剧毒药品砒霜、氰化钠、氰化钾、砷酸盐、亚砷酸盐、汞盐、重铬酸盐、苦味酸、生化试剂、病毒、细菌、强腐蚀性硫酸、硝酸、盐酸等，以及大量的实验室常用药品和实验室内常用的380V、220V交流电仪器设备。在事件发生时现场工作人员及第一责任人应迅速组织、指挥，及时有序地疏散学生，对现场已伤人员作好自助自救、保护现场、切断事故源，尽量阻止事态蔓延，保护国家财产。同时及时准确向学院、保卫处等职能部门和消防部门报告。

实验室突发事件应急救援预案具体内容：

- 化学危险气体爆炸事故发生时，应马上切断现场电源、关闭气源阀门，立即将人员疏散和将其它易爆物品迅速转移，用室内配备的灭火器扑火，同时拨打火警电话119。

- 有机物或能与水发生剧烈化学反应的化学药品着火，应用灭火器或沙子扑灭，不得随意用水灭火；通风橱内着火应第一时间关闭通风橱通风及电源，以免因扑救不当造成更大损害。

- 用电仪器设备或线路发生故障着火时，应立即切断现场电源，将人员疏散，并组织人员用灭火器进行灭火。

- 实验室内严禁饮食，学院全面禁烟、做饭，使用一切加热工具均应严格遵守操作规程，离开实验室时应检查是否关上自来水、气体钢瓶和切断电源，仔细检查水电气。

- 化学强腐蚀烫、烧伤（如浓硫酸）事故发生后，应迅速解脱伤者被污染衣服，及时用大量清水冲洗干净皮肤，保持创伤面的洁净以待医务人员治疗，或用适合于消除这类化学药品的特种溶剂、溶液仔细洗涤烫、烧伤面。对眼部烫、烧伤后，立即用纯净水洗涤（不得用水直冲眼部）眼睛，并及时送医院诊治。

- 化学药品（气、液、固体）引发的中毒事故发生后，应立即用湿毛巾捂住嘴、鼻，将中毒者从中毒现场转移至通风清洁处，采用人工呼吸、催吐等急救方法帮助中毒者清除体内毒物，送医务人员治疗。也可通过排风、用水稀释等手段减轻或消除环境中有毒物质的浓度，必要时拨打120急救电话，保护好现场。

- 实验室或办公室发生被盗、失窃等事故后，立即向保卫处报告，并保护好事故现场，协助公安机关破案。突发性不可抗拒的雷电、水灾、地震、房屋垮塌等自然灾害事故发生后，应在领导小组的指挥下，马上组织疏散、抢救现场工作人员或进行人员自助自救，以确保人员的人身安全，作好善后工作。

- 事故现场的每一个人都有保护好现场的责任，有媒体介入采访的，报请学院相关部门及领导，由学院负责接待采访及安排发言。

紧急电话

| 学校报警中心 | 86718110 | 警察 | 110 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学校消防科 | 86718119 | 火警 | 119 |
| 学校急诊室 | 86718120 | 救护 | 120 |
| 食工楼物业 | 86718501 |  |  |

食品科学与工程学院

20170710