重点实验室仪器设备借用流程图

无论仪器是否继续使用，第二个工作日必须交还钥匙，在记录本上记录“已还”。如继续使用可以续借。

- 严格按照规定操作，有异常及时报告

- 认真填写实验记录本

- 整理、清洁实验室，由负责老师检查仪器是否正常

- 关好门、窗、水、电

明确试验所需仪器

登录重点实验室网站

1.规章制度  查看管理细则

2.仪器平台》仪器资源》仪器一览表 查看仪器所在房间及负责人

3.技术交流》主要仪器操作规程  查看操作规程，熟悉仪器

和仪器负责人进行预约仪器使用时间

- 自己会使用：借设备房间钥匙，并在记录本登记。

- 自己不会使用：请仪器负责人指导。

正常上班时间

在下午四点前填写实验室门禁卡借用申请或网上自行预约，注明借用人、实验内容及所需使用的仪器，并请导师签字，送交仪器负责人。

晚上及节假日

1.严格按照规定操作，有异常及时报告

2.认真填写实验记录本

3.整理、清洁实验室，由负责老师检查仪器是否正常

4.关好门、窗、水、电

下班之前交还钥匙，在记录本上记录“已还”。下班之前未使用完，参考“晚上及节假日”

重点实验室仪器设备开放共享注意事项

1. 大型仪器必须有专人保管，须配有稳压电源，使用前须先检查仪器间各电路连接情况，再开稳压电源，然后再启动仪器开关。

2. 必须严格执行仪器设备运行记录制度，记录仪器运行状况、开关机时间。凡不及时记录者，一经发现，停止使用资格一周。

3. 使用仪器必须熟悉本仪器的性能和操作方法，本科生作毕业论文使用时应有教师在场，熟悉操作使用后必须经有关教师和实验人员同意方可进行独立操作。

4. 仪器使用完毕，必须将各使用器件擦洗干净归还原处，盖上防尘罩，关闭电源，打扫完室内清洁，方可离开。

5. 下次使用者，在开机前，首先检查仪器清洁卫生、仪器是否有损坏，接通电源后，检查是否运转正常。发现问题及时报告管理员，并找上一次使用者问明情况，知情不报者追查当次使用者责任。

6. 若在操作使用期间出现故障，应及时关闭电源，并向有关管理人员报告，严禁擅自处理、拆卸、调整仪器主要部件，凡自行拆卸者一经发现将给予严重处罚。用后切断电源、水源，各种按钮回到原位，并做好清洁工作、锁好门窗。

7. 所有仪器设备的操作手册及技术资料原件一律建档保存，随仪器使用的只能是复印件。

8. 保持仪器清洁，仪器的放置要远离强酸、强碱等腐蚀性物品，远离水源、火源、气源等不安全源。

9. 各仪器要根据其保养、维护要求，进行及时或定期的干燥处理、充电、维护、校验等，确保仪器正常运转。每学期进行一次仪器使用检查，发现有损坏应及时请有关部门维修。

10. 仪器不能随意搬动，更不能借给外单位使用；校内人员经实验室主任批准后可在实验室按上述规定使用。

11. 注意保持室内卫生，不准携带或吃任何零食，不乱扔杂物。

12. 实验室管理人员必须经常检查实验室及库房内外安全，做到防火、防盗、防破坏、防湿、防爆、防腐蚀、防污染，发现问题及时上报。